MATPOWER Version 2.0

Il programma “Powerflow” consiste in un listato di istruzioni MATLAB, che permettono

Il calcolo dei flussi di potenza Attiva Reattiva, delle cadute di tensione di una rete magliata.

Il file principale è “PowerFlow.m” il quale deve risiedere nella solita directory in cui vengono posti tutti gli altri file, ed è l’istruzione “Powerflow” che deve essere data al prompt di MATLAB per eseguire i calcoli.

Il file “Case.m” comprende tutte le specifiche della rete e le caratteristiche dei componenti; per capire la struttura dei dati, è necessario aprire il file Case.m mediante l’editor di MATLAB

e seguire lo schema che vi è indicato.

Il file case.m presente nell’archivio è relativo al seguente impianto:

I NODI sono stati impostati nel seguente modo:

- Nodo di saldo 	(Tipo 3)

- Nodo di Generazione (Tipo 2)

- Nodo di Generazione (Tipo 2)

- Nodo di Carico 	(Tipo 1)

- Nodo di Carico 	(Tipo 1)

- Nodo di Carico 	(Tipo 1)

- Nodo di Carico 	(Tipo 1)

- Nodo di Carico 	(Tipo 1)

- Nodo di Carico 	(Tipo 1)

Lo si evince dalla seconda colonna della Matrice denominata “bus”

Le altre caratteristiche sono comprensibili osservando le definizioni all’interno del file stesso.

Il file “Impianto.dwg” è lo schema (in formato AUTOCAD) dell’impianto.